## 6月
令和６年６月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇))水質検査結果
| 採水年月日：令和６年６月１０日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [5 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 塚田水源 | 舟田水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | - | - | - | 検出なし | 検出なし | 検出なし | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.7 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | 6.9 | 7 | 20 | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.6 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | - | - | - | 6.7 | 6.8 | 6.4 | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | -
| 水温(℃） | - | 17.3 | 17.4 | 15.4 | 17.5 | - | 14.8 | - | 20.1 | 19.3 | 16.5 | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和６年６月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和６年６月１０日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし | 検出なし | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4 | 1.9 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | <0.000001 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7 | 6.7 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 17.7 | 14.9 | 14.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | 0
| ジアルジア | - | - | - | 0
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和６年６月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和６年６月１０日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1
| 水温(℃） | - | 18.1
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和６年６月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和６年６月１０日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 19.3 | 18.2 | 22.2 | 18.3 | 13.8 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 6月農薬
令和６年度 上水道(後原・川田・長ヲサ・塚田・舟田・旗宿)農薬類検査結果
農薬類検査結果（75項目）
| 検査機関名：㈱新環境分析センター 採水日：令和６年６月１０日 |  |  |  | 各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと。
No | 農薬名 | 目標値（mg/l) | 用 途 | 上水道原水
|  |  |  | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 塚田水源地 | 舟田水源地 | 旗宿水源地
1 | １， ３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | -
2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
4 | ＥＰＮ | 0.004 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | -
8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | -
10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | -
11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | -
13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | -
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | -
17 | イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | -
18 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | -
20 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
21 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
22 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | -
24 | オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | -
25 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
26 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
27 | カルタップ | 0.3 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
28 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
29 | カルボフラン | 0.0003 | 代謝物 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | -
30 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | 除草剤 | － | － | － | － | － | -
31 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | -
32 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | -
33 | グリホサート | 2 | 除草剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | -
34 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | － | － | － | － | － | －
35 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
36 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
37 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | -
38 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | -
39 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | -
40 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
41 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
42 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
43 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | 殺虫剤 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | -
44 | ジクワット | 0.005 | 除草剤 | － | － | － | － | － | -
45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | -
46 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
47 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
48 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | -
49 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | 除草剤 | － | － | － | － | － | -
50 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
51 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | -
52 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | -
53 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | -
54 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | -
55 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ | 0.01 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | -
56 | チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | -
57 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | -
58 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | -
59 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | -
60 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | － | － | － | -
61 | テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | -
62 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
63 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | -
64 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | -
65 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | － | － | － | -
66 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | -
67 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | -
68 | パラコート | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
69 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
70 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
71 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | -
72 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
73 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | -
74 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
75 | ピロキロン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | -
76 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | -
77 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
78 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
79 | フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | -
80 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | -
81 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | -
82 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
83 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | -
84 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | -
85 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
86 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
87 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | － | － | － | -
88 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | -
89 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | -
90 | プロチオホス | 0.004 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
91 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | -
92 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | -
93 | プロベナゾール | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | -
94 | ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | -
95 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
96 | ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | -
97 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | -
98 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | -
99 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
100 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | -
101 | ベンフラカルブ | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
102 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | -
103 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | -
104 | ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
105 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
106 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | -
107 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | -
108 | メタラキシル | 0.2 | 殺菌剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | -
109 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | -
110 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | -
111 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | -
112 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | － | - | － | － | - | -
113 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | -
114 | モリネート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | -
| 農 薬 類 合 計 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
※ 各農薬の散布時期｛６月（７５項目）・９月（３９項目）｝に分けて検査いたします。
令和６年度 上水道(表郷）農薬類検査結果
農薬類検査結果（75項目）
検査機関名：㈱新環境分析センター 採水日：令和６年６月１０日 |  |  |  | 各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと。
No | 農薬名 | 目標値（mg/l) | 用 途 | 上水道原水
金山第二水源地
1 | １， ３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 | 除草剤 | － | － | －
3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0003
4 | ＥＰＮ | 0.004 | 殺虫剤 | － | － | －
5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 | － | － | －
7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 | － | － | －
12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00008 | <0.00008
13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 | 殺虫剤 | － | － | －
16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
17 | イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
18 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
20 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | － | － | －
21 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
22 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | －
24 | オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
25 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | － | － | －
26 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | － | － | －
27 | カルタップ | 0.3 | 殺虫剤 | － | － | －
28 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 | 殺虫剤 | － | － | －
29 | カルボフラン | 0.0003 | 代謝物 | <0.000003 | <0.00005 | <0.00005
30 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | 除草剤 | － | － | －
31 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003
32 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
33 | グリホサート | 2 | 除草剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
35 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
36 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
37 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
38 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | 殺菌剤 | － | － | －
39 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 | <0.00001 | <0.00004 | <0.00004
40 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | 殺虫剤 | － | － | －
41 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
42 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | 除草剤 | － | － | －
43 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | 殺虫剤 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
44 | ジクワット | 0.005 | 除草剤 | － | － | －
45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
46 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺虫剤 | － | － | －
47 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | － | － | －
48 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
49 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | 除草剤 | － | － | －
50 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
51 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
52 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
53 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
54 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | <0.008 | <0.008 | <0.008
55 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ | 0.01 | 殺菌剤 | － | － | －
56 | チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
57 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | － | － | －
58 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
59 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | － | － | －
60 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
61 | テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | <0.00002 | <0.0002 | <0.0002
62 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
63 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
64 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
65 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
66 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
67 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
68 | パラコート | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.00005 | <0.00005
69 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 | － | － | －
70 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
71 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
72 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
73 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
74 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
75 | ピロキロン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004
76 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005
77 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
78 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | 殺虫剤 | － | － | －
79 | フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | － | － | －
80 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
81 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
82 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
83 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
84 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
85 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
86 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
87 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | －
88 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
89 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
90 | プロチオホス | 0.004 | 殺虫剤 | － | － | －
91 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
92 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
93 | プロベナゾール | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0005
94 | ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
95 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
96 | ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
97 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
98 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00004 | <0.00004
99 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | － | － | －
100 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003
101 | ベンフラカルブ | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004
102 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
103 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007
104 | ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | － | － | －
105 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 殺虫剤 | － | － | －
106 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
107 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
108 | メタラキシル | 0.2 | 殺菌剤 | <0.002 | <0.0006 | <0.0006
109 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
110 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 | － | － | －
111 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
112 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
113 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
114 | モリネート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 農 薬 類 合 計 | 1 |  | 0
※ 各農薬の散布時期｛６月（７５項目）・９月（３９項目）｝に分けて検査いたします。
令和６年 上水道(大信)農薬類検査結果
農薬類検査結果（75項目）
検査機関名：㈱新環境分析センター 採水日：令和６年６月１０日 |  |  |  | 各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと。
No | 農薬名 | 目標値（mg/l) | 用 途 | 上水道原水
上新城水源地
1 | １， ３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 | 除草剤 | － | － | －
3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0003
4 | ＥＰＮ | 0.004 | 殺虫剤 | － | － | －
5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 | － | － | －
7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 | － | － | －
12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00008 | <0.00008
13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 | 殺虫剤 | － | － | －
16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
17 | イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
18 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
20 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | － | － | －
21 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
22 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | －
24 | オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
25 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | － | － | －
26 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | － | － | －
27 | カルタップ | 0.3 | 殺虫剤 | － | － | －
28 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 | 殺虫剤 | － | － | －
29 | カルボフラン | 0.0003 | 代謝物 | <0.000003 | <0.00005 | <0.00005
30 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | 除草剤 | － | － | －
31 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003
32 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
33 | グリホサート | 2 | 除草剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
35 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
36 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
37 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
38 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | 殺菌剤 | － | － | －
39 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 | <0.00001 | <0.00004 | <0.00004
40 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | 殺虫剤 | － | － | －
41 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
42 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | 除草剤 | － | － | －
43 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | 殺虫剤 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
44 | ジクワット | 0.005 | 除草剤 | － | － | －
45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
46 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺虫剤 | － | － | －
47 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | － | － | －
48 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
49 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | 除草剤 | － | － | －
50 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
51 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
52 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
53 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
54 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | <0.008 | <0.008 | <0.008
55 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ | 0.01 | 殺菌剤 | － | － | －
56 | チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
57 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | － | － | －
58 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
59 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | － | － | －
60 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
61 | テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | <0.00002 | <0.00003 | <0.00003
62 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
63 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
64 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
65 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
66 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
67 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
68 | パラコート | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.00005 | <0.00005
69 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 | － | － | －
70 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
71 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
72 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
73 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
74 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
75 | ピロキロン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004
76 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005
77 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
78 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | 殺虫剤 | － | － | －
79 | フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | － | － | －
80 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
81 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
82 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
83 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
84 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
85 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
86 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
87 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | －
88 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
89 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
90 | プロチオホス | 0.004 | 殺虫剤 | － | － | －
91 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
92 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
93 | プロベナゾール | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0005
94 | ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
95 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
96 | ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
97 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
98 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00004 | <0.00004
99 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | － | － | －
100 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003
101 | ベンフラカルブ | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0004
102 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
103 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007
104 | ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | － | － | －
105 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 殺虫剤 | － | － | －
106 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
107 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
108 | メタラキシル | 0.2 | 殺菌剤 | <0.002 | <0.0006 | <0.0006
109 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
110 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 | － | － | －
111 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
112 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
113 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
114 | モリネート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 農 薬 類 合 計 | 1 |  | 0
※ 各農薬の散布時期｛６月（７５項目）・９月（３９項目）｝に分けて検査いたします。